Městský úřad Nechanice    -   odbor výstavby a životního prostředí

Husovo nám čp.83                                                                     50315 Nechanice

č.j. 288 / 683/ 2007                                                                                                 Nechanice, 27.7. 2007

oprávněná úřední osoba: Eva Matysová

tel. 498 773 821

e-mail: stavebni@nechanice.cz

# Veřejná vyhláška

##### Rozhodnutí o umístění stavby

##### a st a v e b n í   p o v o l e n í

Dne 15.6.2007 podala ČEZ Distribuce a.s., IČ 272 32 425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupena na základě plné moci PEN Projekt s.r.o., Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ 260 11 701, žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu: „rozšíření vrchního distribučního vedení NN“ na p.p.č. 489/2 a st.p.č. 103  v k.ú. Boharyně. Dnem podání bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

Městský úřad v Nechanicích, odbor výstavby a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle §13 odst.1 písm. f) a §190 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost o umístění stavby dle §84 až §90 stavebního zákona a dále přezkoumal podle §109 až §114 stavebního zákona žádost o stavební povolení a stavebníkovi, kterým je

## ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

## ( dále jen „stavebník“)

I. vydává podle §79 a §92 stavebního zákona  a §9 vyhl.č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

územní rozhodnutí o umístění stavby

technické infrastruktury: „rozšíření vrchního distribučního vedení NN“ na p.p.č. 489/2 a st.p.č. 103  v k.ú. Boharyně.

II. vydává podle § 115 stavebního zákona a podle §5 a §6 vyhl.č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

na stavbu technické infrastruktury: „rozšíření vrchního distribučního vedení NN“ na p.p.č. 489/2 a st.p.č. 103  v k.ú. Boharyně (dále jen „stavba“).

Pro  umístění a provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

- Ze stávajícího betonového sloupu umístěného na st.p.č. 103 (zastavěná plocha a nádvoří) bude provedeno rozšíření vrchního vedení – bude proveden převěs izolovaným samonosným kabelem AYKYz 4x25mm2, min. 5m nad komunikací a ukončen na novém sloupu bet. 9/600 umístěném na p.p.č. 489/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), před SV rohem p.p.č. 216/10. Stavba bude umístěna a provedena na st.p.č. 103 a p.p.č. 489/2 v k.ú. Boharyně, v souladu se situací, výkres č. 27206 01,  měř. 1:1000, kterou zpracoval Ing. Miloš Martinec.

- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve spojeném územním a stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

- Stavebník zajistí před zahájením stavebních prací vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Poloha stavby musí být v souladu s vydaným územním rozhodnutím a stavebním povolením. Vytyčení stavby musí být ověřeno úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry.

- Na stavbě musí být k nahlédnutí projektová dokumentace stavby týkající se provádění stavby a stavební deník, do kterého se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.

- Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhl.č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění a vyhl.č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, s přihlédnutím na příslušné technické normy.

- Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem, tj. osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací jako předmětu své činnosti dle zvláštních právních předpisů. Nejpozději 7 dní před zahájením stavby stavebník nahlásí stavebnímu úřadu název a sídlo stavebního podnikatele, včetně jeho oprávnění k provádění staveb.

- Stavba bude dokončena do 31.10. 2007.

- Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Výjezdem ze staveniště nesmí docházet ke znečišťování přilehlé komunikace.

- Při realizaci stavby provést taková opatření (např.použití mechanizmů, doprava, vyloučení stavebních prací v nočních hodinách a ve dnech pracovního klidu), která budou minimalizovat negativní vlivy na životní prostředí ve vztahu k okolní bytové zástavbě (hlučnost, prašnost).

- Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby pro kontrolní prohlídky - závěrečnou kontrolní prohlídku stavby a to spolu s oznámením o užívání stavby. Stavebník zajistí, aby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními předpisy a doklady dle přílohy č.4 k vyhlášce č.526/2006 Sb., o oznámení užívání stavby.

- Před zahájením stavebních prací stavebník učiní nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození sítí technické a dopravní infrastruktury: Vyjádření Telefónica 02 Czech Republic a.s., ze dne 31.1.2007, č.j.: 16078/07/CHK/M00:

- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítě (dále PVSEK) a nadzemního vedení komunikační sítě(dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVKS dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 332160“ Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN,VVN a ZVN“ a dále ČSN 332000-5-54“Uzemní a ochranné vodiče“.

- Před započetím zemních zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (§18,Vyhl.324/1990 Sb.). Elektromagnetické vytýčení PVSEK je též možno objednat u Telefonica 02 Czech Republic, a.s.,15 dní před zahájením prací.

- V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum vnějších i vnitřních vedení sítě elektronických komunikací na omítce i pod ní (§63,Vyhl.324/1990 Sb.).

- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami.Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech  dbali nejvyšší opatrnosti.

- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci Telefónica 02 Czech Republic a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS).V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

- Zemní práce v místech, kde uložený kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti,aby nedošlo k narušení  jejich stability (§ 19,odst.5,Vyhl.324/1990 Sb.,čl.56,ČSN 743050).

- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím.Teprve pak je možno provést zához.

- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena  ani přemístěna.

- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, pokud nebude vedení zabezpečeno  proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace  pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.

- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu,vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.

- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m (čl.275,ČSN 342100).

- Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK: POS Královéhradecký kraj, Ak. Bedrny 356, 50303 HK.

- Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo zcizení vedení službě Telefónica 02 Czech Republic a.s., na tel.č.: 800184084.

Účastníky řízení ve smyslu §27 odst.1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, jsou:

ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - žadatel

Obec Boharyně, 503 23 Boharyně, IČ 00268640

Odůvodnění:

Dne 15.6.2007 podala ČEZ Distribuce a.s., IČ 272 32 425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, zastoupena na základě plné moci PEN Projekt s.r.o., Arnošta z Pardubic 2082, 530 02 Pardubice, IČ 260 11 701, žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu: „rozšíření vrchního distribučního vedení NN“ na p.p.č. 489/2 a st.p.č. 103  v k.ú. Boharyně. Stavebník  současně s žádostí o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení požádal o spojení těchto dvou řízení. Stavební úřad usnesením ze dne 15.6.2007 rozhodl o spojení  územního a stavebního řízení. Dnem podání bylo zahájeno spojené územní a stavební řízení.

Při posouzení žádostí a jejich příloh se stavební úřad zabýval nejprve otázkou příslušnosti k vedení řízení a konstatoval, že  Městský úřad  v Nechanicích, odbor výstavby a ŽP, je příslušný obecný stavební úřad  dle § 13 odst 1 písm.f) i písm. g), §190 odst.1 a §84 stavebního zákona. Místní příslušnost správního orgánu je určena v řízeních týkajících se nemovitosti místem, kde se nemovitost nachází viz. § 11 odst.1  písm.b) zákona č.500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění (dále jen „správní řád“).

Žádost o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení byla doložena v souladu s §86 stavebního zákona a §3 vyhl.č.503/2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření a §110 stavebního zákona a §4 vyhl. č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.

Okruh účastníků řízení byl vymezen ve smyslu §85 a § 109 stavebního zákona v návaznosti na § 27 správního řádu. Právní postavení účastníka řízení podle §85 a §109 stavební zákona a § 27 odst, 1 písm.a) správního řádu bylo přiznáno žadateli (stavebník). Účastníkem územního řízení podle §85 odst.1 je též  obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tj Obec Boharyně, která je zároveň vlastníkem pozemku, na kterém bude část stavby umístěna. Právní postavení účastníka řízení podle §85 odst.2 a §109 stavební zákona a §27 odst.2,3 správního řádu bylo přiznáno osobám, které mají vlastnická či jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a dále k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato by mohla být povolením přímo dotčena, a to zejména umístěním stavby, prováděním stavebních prací, prachem, hlukem, dále vlastníkům technické infrastruktury, na které bude stavba napojena či v ochranném pásmu umístěna - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Okruh účastníků řízení byl určen pro územní  i stavební řízení shodně.

Dne 18.6.2007 stavební úřad oznámil zahájení územního řízení a stavebního řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně nařídil k projednání žádosti o umístění stavby veřejné  ústní jednání spojené s ohledáním na místě a k projednání žádosti o vydání stavebního povolení ústní jednání spojené s ohledáním na místě, obě řízení na den 19.7.2007. Veřejnost se projednání nezúčastnila. Projednání stavebního řízení časově následovalo za projednáním územním. Námitky účastníků řízení v územním a stavebním řízení nebyly podány. Podány nebyly ani připomínky veřejnosti při projednání územního řízení. Žadateli, obci, dotčeným orgánům a účastníkům stavebního řízení se doručuje na doručenku. Ve věci územního řízení se  účastníkům řízení a veřejnosti doručuje veřejnou vyhláškou, neboť pro území je vydán územní plán (dle §87 odst.1 stavebního zákona). Oznámení o zahájení spojeného územního a stavebního řízení veřejnou vyhláškou na úřední desce MěÚ Nechanice bylo vyvěšeno dne 19.6.2007, sejmuto dne 4.7.2007 a na úřední desce OÚ Boharyně bylo vyvěšeno dne 19.6.2007, sejmuto 5.7.2007. V průběhu řízení stavební úřad přezkoumal předložené žádosti z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona a posoudil shromážděna stanoviska. Dále je projednal s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím umístěním, uskutečněním  a užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydané k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Projektová dokumentace stavby splňuje požadavky stanovené vyhl.č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu a vyhl.č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území (dále jen OTP). Projekt byl zpracován oprávněným subjektem.

Protože stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody bránící povolení stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 odst.1 správního  řádu odvolání a to ve lhůtě 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí, ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním učiněným u Městského úřadu  Nechanice, odboru výstavby a životního prostředí.Odvolání má odkladný účinek.

Podle § 82 odst.1) správního řádu se lze odvolat proti výrokové části rozhodnutí či jednotlivým výrokům. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Podle § 82 odst.2) správního řádu musí z odvolání být patrno, kdo je činí a které věci se to týká. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena.

Dana Rollová

vedoucí odboru výstavby

a životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úřední desce, 15. den je dnem doručení rozhodnutí.

Datum vyvěšení: ………………………..              Datum sejmutí: ……………………………………..

…………………………………….                  …………………………………………………

Podpis a razítko  oprávněné osoby                            Podpis  a razítko oprávněné osoby

potvrzující  vyvěšení                                                 potvrzující sejmutí

Účastníci řízení dle §85 odst.1 a §109 odst.1a) b)  stavebního zákona a §27 odst.1 správního řádu, na které se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (doručí se jednotlivě)

- ČEZ Distribuce a.s., IČ 27232425, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – žadatel, stavebník

- Obec Boharyně, 503 23 Boharyně, IČ 00268640

Účastníci řízení dle §85 odst.2 (doručí se  veřejnou vyhláškou – úřední deska MěÚ Nechanice a OÚ Boharyně)  a §109 odst.1( c – g) stavebního zákona a  §27 odst.2 a 3 správního řádu, tj. osoby, které mohou být rozhodnutím přímo dotčeny ve svých právech a povinnostech, nebo o nichž to stanoví zvláštní zákon (doručí se  jednotlivě)

- Miroslav Sentivan, Krásnice čp. 9, 503 27 Hradec Králové

- Miluše Sentivanová, Boharyně čp. 48, 503 23 Boharyně

- Zdeněk Turnovský, 503 13 Dohalice čp. 111

- Jana Turnovská, 503 13 Dohalice čp. 111

- Ing.arch. Jiří Krejčík, tř. SNP 855/62, 500 03 Hradec Králové

- Katuše Krejčíková, tř. SNP 855/62, 500 03 Hradec Králové

- Obec Boharyně, 503 23 Boharyně

- Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 13034 Praha,

Dotčené orgány (doručí se jednotlivě)

- Magistrát města Hradec Králové,  odbor životního prostředí

- HZS Královéhradeckého kraje, U Přívozu čp.122, 50003 Hradec Králové

Stavebník a OÚ Boharyně po  nabytí  právní moci  tohoto rozhodnutí obdrží:

- ověřenou projektovou dokumentaci

Správní poplatek byl vyměřen podle položky 18 a) a pol.17 i)  sazebníku zákona č.634/2004 Sb.,o správních poplatcích, ve znění pozdějších  předpisů, ve výši 1000.- a 3000.- zaplaceno  dne27.7.2007.

Upozornění pro stavebníka ( povinnosti vyplývající ze zvláštních předpisů):

- Bude zajištěno nezávadné odstranění odpadů, které vzniknou při stavbě dle zákona č.185/ 2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů. Dle zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, nesmí být okolí stavby nadměrně zatěžováno zápachem, prachem a hlukem.

- Při stavbě budou použity pouze výrobky, které splňují požadavky zákona č.22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.