Městský úřad Nechanice   -   odbor výstavby a životního prostředí

##### Husovo náměstí č.p.83                                                                            503 15 Nechanice

č.j.: 76/108/2008                                                                                        V Nechanicích dne 17. dubna 2008

oprávněná úřední osoba: Ing. Radek Adlaf

tel.: 498 773 814, e-mail: stavebni@nechanice.cz

###### Územní rozhodnutí

#### veřejnou vyhláškou

Dne 28. ledna 2008 podali žadatelé, jimiž jsou Jana Turnovská (nar.05.09.1970) a Zdeněk Turnovský (nar.05.05.1967), oba bytem Dohalice č.p.111, 503 13 Dohalice, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby technické infrastruktury prodloužení vodovodu a prodloužení STL plynovodu na p.p.č. 474 a 489/2, domovní čistírny odpadních vod (ČOV) s kanalizační přípojkou na p.p.č. 216/10 a 489/2, oplocení pozemku na p.p.č.216/10, přípojky vodovodní, STL plynovodní a elektro na p.p.č. 216/10 a 489/2 a bazén na p.p.č. 216/10 v obci Boharyně vše v katastrálním území Boharyně. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Nechanice, odbor výstavby a životního prostředí, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm.f), § 190 odst.1 a § 84 odst.1 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, (dále jen „stavební zákon“), posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby podle § 84 až § 90 stavebního zákona a podle § 3 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, a na základě tohoto posouzení vydává žadateli, kterým je:

Jana Turnovská (nar.05.09.1970) Dohalice č.p.111,  503 13 Dohalice,

Zdeněk Turnovský (nar.05.05.1967), Dohalice č.p.111,  503 13 Dohalice,

(účastník řízení dle § 27 odst.1 písm.a) zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, (dále jen „správní řád“)

podle § 79 odst.1 a § 92 stavebního zákona a podle § 9 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření,

rozhodnutí o umístění stavby

- technické infrastruktury: prodloužení vodovodu a prodloužení STL plynovodu na p.p.č. 474 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a 489/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace)

- domovní čistírna odpadních vod (ČOV) s kanalizační přípojkou na p.p.č. 216/10 a 489/2

- oplocení pozemku - p.p.č.216/10 (orná půda)

- přípojky: vodovodní, STL plynovodní a elektro na p.p.č. 216/10 a 489/2

- bazén na p.p.č. 216/10

v obci Boharyně vše v katastrálním území Boharyně.

Pro  umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

- Stavba technické infrastruktury prodloužení vodovodu a prodloužení STL plynovodu bude umístěna na pozemcích: na p.p.č. 474 (ostatní plocha – ostatní komunikace) a 489/2 (ostatní plocha – ostatní komunikace), domovní čistírna odpadních vod (ČOV) s kanalizační přípojkou na p.p.č. 216/10 (orná půda) a 489/2, oplocení pozemku na p.p.č.216/10, přípojky: vodovodní, STL plynovodní a elektro na p.p.č. 216/10 a 489/2 a bazén na p.p.č. 216/10, v obci Boharyně vše v katastrálním území Boharyně. Umístění stavby bude v souladu s výkresem č.: S-03 „Koordinační situace“ v měřítku 1:250, který je součástí ověřené dokumentace, kterou vypracoval Ing. Robert Štětka, BOB BRUSH AGENCY, Vachkova 847,  500 09 Hradec Králové, zakázkové číslo RD-A20-07.

1/8

Popis umístění: Předmětem řízení je umístění staveb technické infrastruktury a dalších staveb v obci Boharyně, v lokalitě budoucí novostavby rodinného domu manželů Turnovských. Stavba bude umístěna v zastavitelné ploše definované územním plánem jako území venkovské obytné. Přípustné využití je pro rodinné domy, drobné stavby, které plní doplňkovou funkci ke stavbě hlavní, zahrady, místní obslužné a účelové komunikace, parkovací plochy pro osobní automobily, garáže, atd.  Záměr je v souladu se schváleným územním plánem obce Boharyně. Přístup ke stavbě je po dlážděné místní komunikaci (p.p.č. 474) a dále po štěrkové účelové komunikaci (p.p.č. 489/2).

Prodloužený vodovod bude sloužit pro zásobení pitnou vodou i pro požární potřebu. Vodovod bude napojen ve vzdálenějším okraji místní dlážděné komunikace (p.p.č.474). Dále vodovodní řad o průměru 90 mm a délce 54,0 m povede západním směrem v komunikaci (p.p.č.489/2) a bude ukončen podzemním hydrantem. Z tohoto vodovodního řadu bude na pozemkovou parcelu č.216/10 vyvedena vodovodní přípojka d 32 mm, která bude sloužit pro zásobení novostavby RD.

Prodloužený STL plynovod o průměru 63 mm a délce 50,0 m se napojí na stávající plynovod, který je uložen ve vzdálenějším okraji místní dlážděné komunikace (p.p.č.474). Navrhovaný plynovod povede západním směrem v komunikaci (p.p.č.489/2), kde bude zaslepen. Součástí stavby bude provedení 1x STL plynovodní přípojky d 32 mm, která bude ukončena uzávěrem v novém sloupku na p.p.č.216/10 (přístupně v oplocení).

V severní části p.p.č.216/10, cca 1,0 m od hranice parcely (směrem do ulice), bude umístěna domovní čistírna odpadních vod, tato bude sloužit pro vyčištění splaškových vod z budoucí novostavby rodinného domu. Kanalizační přípojka bude zaústěna do stávající kanalizace, která je umístěná v p.p.č.489/2.

Oplocení do ulice bude tvořeno podezdívkou a sloupky z betonových tvárnic, výplň plotových polí bude dřevěná, celková výška plotu bude 1,6 m. Oplocení ostatních dvou stran (východní a západní), podél hranice parcely p.p.č.216/10 bude z ocelových sloupků a drátěného pletiva výšky 1,6 m.

Ze stávajícího sloupu vrchního vedení NN, umístěného na p.p.č.489/2, bude proveden svod kabelem do skříňky SP200, umístěné na sloupu, a odtud kabelem po p.p.č.489/2 do elektroměrového sloupku na p.p.č.216/10 (přístupně v oplocení).

V jihozápadním rohu p.p.č.216/10 bude umístěn bazén, který bude sloužit pro potřeby budoucí novostavby rodinného domu. Bazén bude umístěn 6,55 m od jižní hranice p.p.č.216/10 s p.pč.216/9 a severozápadní roh bazénu bude umístěn 3,0 m od západní hranice p.p.č.216/10 s p.p.č.216/3. Bazén bude mít půdorysný tvar obdélníku o rozměrech 8,5 x 4,5 m.

- Vyjádření VČP Net, s.r.o., ze dne 9.8.2007 pod značkou: VY/13/00483/7: Souhlasíme s vydáním rozhodnutí o umístění stavby podle předložené PD s těmito podmínkami: Investor musí předložit písemný souhlas majitele plynovodu pro připojení (pro další stupeň). Další stupeň PD STL plynovodu a přípojek musí odpovídat všem platným předpisům, zejména zákonu č.458/2000 Sb., v platném znění, ČSN EN 12007, ČSN 73 6005, ČSN EN 12327, TPG 702 01, TPG 921 01, TPG 934 01, TPG 609 01, ČSN EN 12279, TPG 905 01, Technickým instrukcím VČP, a.s. č.4/2004, č.8/2004, a 10/2004. Stavba plynárenského zařízení musí mít návaznost na územní plán obce. Nedílnou součástí při zpracování PD je i povinnost stavebníka (investora) uzavřít s majiteli pozemků dotčených stavbou nového plynárenského zařízení smlouvu budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch budoucího oprávněného, tj. VČP Net s.r.o. Hradec Králové a to v šíři ochranného pásma stanoveného zákonem č.458/2000 Sb. Vzory smluv, včetně návodu, jsou dostupné na internetových stránkách. Povinnost vzniku věcného břemene pro plynárenská zařízení stanovuje zákon č.458/2000 Sb. Vzhledem k tomu, že VČP Net, s.r.o. Hradec Králové není investorem této stavby, přechází uvedená povinnost na stavebníka. Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene budou od stavebníka vyžadovány při jednání o majetkoprávním převodu vybudovaného plynárenského zařízení do vlastnictví VČP Net s.r.o. Hradec Králové popřípadě při uzávírání smlouvy o provozování, údržbě a opravách plynárenského zařízení,které zůstane ve vlastnictví investora. Před vydáním rozhodnutí o povolení stavby uzavře investor s VČP Net s.r.o. Hradec Králové smlouvu o způsobu a podmínkách převzetí budoucího provozu a údržby na nově vybudovaný plynovod a přípojky (p.Štědroň = 495 060 930, Ing.Petřík: 495 060 931). Požadujeme předložit další stupeň PD k odsouhlasení.

2/8

- Budou dodrženy podmínky z vyjádření VAK HK, a.s. ze dne 12.10.2007 pod značkou 490/1861/2007-VS: S technickým řešením souhlasíme s tím, že vodovod bude z PVC. Trasa vodovodu bude vedena ve vzdálenosti minimálně 1,5 m od navržené trasy plynovodu. Napojení na stávající vodovod a montáž vodovodní přípojky k navrženému rodinnému domu (dále jen „RD“), včetně vodoměru, provede Královéhradecká provozní, a.s.

- Budou dodrženy podmínky z vyjádření Královéhradecké provozní, a.s. ze dne 7.8.2007 pod značkou 538/TD2-07: Navržený RD bude napojen samostatnou vodovodní přípojkou LDPE 32x4,4 mm. Vnitřní požární voda není požadována. Při křížení požadujeme dodržet ČSN 736005. Hadice LDPE 32x4,4 mm bude uložena na stavebním pozemku v minimální hloubce 1,2 m a zavedena do prostoru zádveří, kde vystoupí drážkou ve zdi do výklenku o rozměrech 80x40x17 cm. Spodní hrana výklenku bude od podlahy minimálně 30-50 cm. S umístěním vodoměrové sestavy v prostoru zádveří ve výklenku souhlasíme za předpokladu dodržení rozměrů výklenku. Montážní práce vodovodní přípojky, včetně dodávky materiálu, provede výhradně správce vodovodu, tzn. naše akciová společnost – Provoz Západ, a to v rozsahu od odbočení vodovodní přípojky až k vodoměrové sestavě včetně. Vodovodní přípojku pořizuje na své náklady odběratel (žadatel). Vodovodní potrubí vodovodu se nesmí propojovat s potrubím užitkové a provozní vody a ani s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, který by mohl ohrozit jakost vody a provoz vodovodního systému. V úvodu stavby RD je možné provést vodovodní přípojku bez osazení vodoměrové sestavy a hadice bude ukončena výtokovým kohoutem, z kterého bude možné odebírat vodu pro stavební účely a spotřeba bude účtována dle technologického výpočtu částkou 50 m3/rok. Po provedení zdiva a omítky v místě budoucího osazení vodoměrové sestavy a zateplení objektu se provede konečná montáž této vodoměrové sestavy. K odkanalizování RD se nevyjadřujeme z důvodu, že kanalizace v obci Boharyně není ve správě ani provozování naší a.s. Připojení na vodovod bude možné až po dokončení výstavby tohoto vodovodu v této lokalitě. Investorem není firma Královéhradecká provozní, a.s. Je nutné si vyžádat písemný souhlas s napojením od majitele potrubí vodovodu.

- Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. ze dne 3.3.2008 pod č.j.: 24407/08/CHK/M00: Při realizaci výše popsaných prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s. (dále jen „SEK“) – dotčená metalická síť: 448. Při provádění stavebních, zemních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, a je srozuměn s tím že:

- SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu, a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.

- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále „PVSEK“) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále „NVSEK“) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění a normy související, ČSN 33 2160 “Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN“ a dále ČSN 33 2000-5-54 “Uzemnění a ochranné vodiče“.

- Před započetím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 písm.b) bod 1, příloha č.3, kap.II čl.1., 4. a 5.). Elektromagnetické vytýčení PVSEK je též možno objednat u společnosti Telefonica O2 Czech Republic, a.s., 15 dní před zahájením prací.

- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami.Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech  dbali nejvyšší opatrnosti.

- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónika O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále „POS“). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu.

- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.

- Zemní práce v místech, kde uložený kabel vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (nařízení vlády č.591/2006 Sb., § 3 písm.b) bod 1., příloha č.3 kap.IV. čl.3., 4.).

3/8

- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.

- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřící objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly, apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena  ani přemístěna.

- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, pokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS.

- Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace  pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.

- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.

- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m (čl.275, ČSN 34 2100).

- Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby se SEK: POS Královéhradecký kraj, Ak. Bedrny 356, 500 03 Hradec Králové, p.Jirout = 607 529 279.

- Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónika O2 Czech Republic, a.s., na telefonní č.: 800 184 084.

- Obec Boharyně souhlasí s umístěním a realizací stavby při dodržení následujících podmínek (vyjádření zn.: 14/2008 ze dne 28.1.2008 a 12.3.2008):

- pokud prováděnou výstavbou budou dotčeny pozemky ve vlastnictví obce, budou tyto po ukončení prací uvedeny do původního stavu

- při provádění výkopových prací nesmí být porušeno stávající vedení veřejného osvětlení, rozhlasu a kanalizace

- případné škody vzniklé na majetku obce při provádění stavebních prací budou bez zbytečného odkladu odstraněny, popřípadě uhrazeny

- vypouštěné odpadní vody do obecní kanalizace musí splňovat normy stanovené v kanalizačním řádu obce.

- Projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení vypracuje oprávněný projektant. Podkladem pro její zpracování bude dokumentace projednaná a schválená v územním řízení, kterou vypracoval zodpovědný projektant: Ing. Robert Štětka. V projektové dokumentaci bude řešen způsob využití nebo nezávadného odstranění odpadů, které při provádění stavby vzniknou a to v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude vypracována v souladu s obecnými požadavky na výstavbu (§ 2 odst.2 písm.e) stavebního zákona, bude tedy odpovídat vyhlášce č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášce č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, v platném znění, a vyhlášce č.369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění).

Podmínky pro zabezpečení věcné a časové koordinace jednotlivých staveb v území:

- Vzhledem k tomu, že stavby: prodloužení vodovodu a ČOV s kanalizační přípojkou jsou stavby vodního díla (§ 55 odst.1 písm.c) vodního zákona), bude na tyto stavby vydávat příslušné stavební povolení a povolení k nakládání s vodami speciální stavební úřad (§ 15 odst.1 písm.d) stavebního zákona) - vodoprávní úřad, kterým je Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí. Žádost lze podat až po nabytí právní moci tohoto územního rozhodnutí.

- Stavby prodloužení STL plynovodu a oplocení pozemku (pouze uliční strana) vyžadují vydání stavebního povolení u obecného stavebního úřadu, tedy MěÚ Nechanice, odboru výstavby a ŽP, a to na základě samostatné žádosti podané v souladu s § 4 vyhlášky č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, s přiloženými doklady a třemi paré dokumentace zpracované dle § 2 vyhlášky č.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.

4/8

Odůvodnění:

Dne 28. ledna 2008 podali žadatelé, jimiž jsou Jana Turnovská (nar.05.09.1970) a Zdeněk Turnovský (nar.05.05.1967), oba bytem Dohalice č.p.111, 503 13 Dohalice, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby technické infrastruktury prodloužení vodovodu a prodloužení STL plynovodu na p.p.č. 474 a 489/2, domovní čistírny odpadních vod (ČOV) s kanalizační přípojkou na p.p.č. 216/10 a 489/2, oplocení pozemku na p.p.č.216/10, přípojky vodovodní, STL plynovodní a elektro na p.p.č. 216/10 a 489/2 a bazén na p.p.č. 216/10 v obci Boharyně vše v katastrálním území Boharyně. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

Městský úřad Nechanice, odbor výstavby a životního prostředí, je pro tuto stavbu obecným stavebním úřadem věcně příslušným podle § 13 odst.1 písm.f) stavebního zákona, neboť je pověřeným obecním úřadem dle zákona č.314/2002 Sb., v platném znění, dále podle § 190 odst.1 stavebního zákona, dle kterého obecné stavební úřady vykonávají působnost podle tohoto zákona ve správních obvodech, ve kterých vykonávaly působnost k 31. prosinci 2006 (výše uvedená obec a katastrální území patřila k uvedenému datu do správního obvodu stavebního úřadu Nechanice). Příslušnost k územnímu řízení dále řeší ustanovení § 84 odst.1 stavebního zákona, které stanoví, že územní rozhodnutí vydává příslušný stavební úřad na základě územního řízení nebo zjednodušeného územního řízení. Místní příslušnost je v souladu s § 11 odst.1 písm.b) správního řádu určena v řízeních týkajících se nemovitosti místem, kde se nemovitost nachází.

Stavební úřad se v rámci územního řízení zabýval otázkou vymezení okruhu jeho účastníků ve smyslu § 85 stavebního zákona. Účastníkem územního řízení o umístění stavby jsou dle § 85 odst.1 písm.a) stavebního zákona žadatelé Jana Turnovská a Zdeněk Turnovský, kteří jsou zároveň vlastníky některých pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn. Účastníkem územního řízení o umístění stavby je dle § 85 odst.1 písm.b) stavebního zákona obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn – v tomto případě obec Boharyně. Ta je zároveň vlastníkem některých pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn.

Účastníky územního řízení dále jsou vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, a osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: Ing.arch. Jiří Krejčík, Katuše Krejčíková, Ing. Karel Dovrtěl, Veronika Dovrtělová, Marie Váňová, Miroslav Sentivan, Miluše Sentivanová, Petr Josef, Ing. Jan Machník a Ludmila Machníková a též vlastníci a správci technické infrastruktury, na něž bude stavba napojena, popřípadě v jejichž ochranném pásmu bude stavba umístěna: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., VAK Hradec Králové, a.s., Královéhradecká provozní, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s.r.o. Proto je stavební úřad zahrnul mezi účastníky řízení. Zároveň stavební úřad „rozdělil“ účastníky ve smyslu § 27 správního řádu, jak je uvedeno v závěru rozhodnutí. Účastníkem řízení dle § 27 odst.1 písm.a) správního řádu byl stanoven žadatel.

Městský úřad Nechanice, odbor výstavby a životního prostředí, dle § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil opatřením ze dne 19. února 2008 zahájení územního řízení všem známým účastníkům územního řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti nařídil veřejné ústní jednání na den 27. března 2008 se schůzkou pozvaných na místě stavby v obci Boharyně. Vzhledem k tomu, že pro území je vydán územní plán, doručoval oznámení o zahájení územního řízení stavební úřad v souladu s § 87 odst.1 stavebního zákona (tj. žadateli, obci a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatním účastníkům řízení veřejnou vyhláškou). Žadatel byl upozorněn na povinnost dle ustanovení § 87 odst.2 stavebního zákona. Současně upozornil na „koncentrační zásadu“ stanovenou v § 89 odst.1 stavebního zákona. Z ústního jednání byl sepsán protokol. Ústního jednání se zúčastnili pouze žadatelé. Ostatní účastníci řízení, dotčené orgány, ani veřejnost se nezúčastnili. Při ústním jednání byla přítomným předložena dokumentace k nahlédnutí a byl jim podán výklad záměru žadatele. Přítomným byla dána možnost se vyjádřit k podkladům rozhodnutí i ke způsobu jejich zjištění, a byla jim dána možnost klást námitky. Žádné námitky účástníků řízení ani připomínky veřejnosti nebyly podány.

5/8

Předmětem řízení je mimo jiné i stavba technické infrastruktury, která zahrnuje několik stavebních objektů. Některé z nich jsou vodním dílem ve smyslu § 55 odst.1 písm.c) vodního zákona (prodloužení vodovodu a ČOV s kanalizační přípojkou). Vzhledem k ustanovení § 15 odst.1 písm.d) stavebního zákona je obecný stavební úřad příslušný vést pouze samostatné územní řízení, příslušné stavební povolení bude vydávat speciální stavební úřad, kterým je Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, což bylo uvedeno ve výroku rozhodnutí. Stavby oplocení pozemku (východní a západní strany - boční), přípojky: vodovodní, STL plynovodní a elektro, a bazén nevyžadují již vydání stavebního povolení ani ohlášení, jejich realizace je možná na základě pravomocného územního rozhodnutí. Ostatní části stavby (prodloužení STL plynovodu a oplocení pozemku (pouze uliční strana)) vyžadují vydání stavebního povolení u obecného stavebního úřadu, což bylo stanoveno ve výroku rozhodnutí.

Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby stavební úřad posoudil podle § 84 až § 90 stavebního zákona a podle § 3 vyhlášky č.503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Záměr se nachází v katastrálním území obce Boharyně, která má schválený územní plán (usnesením č.1/2005 dne 14.11.2005), včetně jeho první změny. Dle výkresu č.2 (hlavní výkres) se záměr nachází v zastavitelné ploše – území venkovské obytné. Závazná část územního plánu obce stanovuje pro tuto plochu přípustné využití, mezi jinými pro rodinné domy, drobné stavby s doplňkovou funkcí ke stavbě hlavní, zahrady, místní obslužné a účelové komunikace a komunikace pro pěší a cyklisty, parkovací plochy pro osobní automobily, veřejnou zeleň. Po prostudování předložených podkladů lze konstatovat, že výše uvedený záměr, výstavba sítí technického vybavení a další doprovodné stavby, které budou sloužit pro budoucí stavbu rodinného domu, je v souladu s územním plánem obce Boharyně, včetně jeho změny. Úřad územního plánování, kterým je Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta, vydal na základě výše uvedených skutečností kladné závazné stanovisko.

K záměru bylo vydáno kladné závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje a Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, souhrnné vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru životního prostředí a vyjádření odboru památkové péče. K žádosti žadatel připojil stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a 3x dokumentaci záměru. Dokumentace byla zpracována oprávněným projektantem. Žadatel připojil k žádosti doklady prokazující vlastnické právo k většině pozemků dotčených stavbou, k ostatním pozemkům, vzhledem k tomu, že nemá vlastnické právo ani doklad o právu založeném smlouvou provést stavbu předložil v souladu s § 86 odst.3 stavebního zákona souhlasy vlastníků pozemků, na nichž má být stavba umístěna.

Umístěním této stavby nejsou ohroženy veřejné zájmy ani nepřiměřeně omezena práva a oprávněné zájmy účastníků řízení. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu (tedy vyhlášce č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vyhlášce č.137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, a vyhlášce č.369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace).

Protože stavební úřad v  průběhu řízení neshledal důvody bránící umístění navrhované stavby, rozhodl způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

### Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst.1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, oddělení stavebního řádu, podáním učiněným u Městského úřadu Nechanice, odboru výstavby a ŽP.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník řízení dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Nechanice. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst.1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

6/8

Toto územní rozhodnutí o umístění stavby platí ve smyslu § 93 odst.1 stavebního zákona 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podle § 93 odst.2 stavebního zákona podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Dobu platnosti územního rozhodnutí může stavební úřad na odůvodněnou žádost prodloužit, podáním žádosti se běh lhůty platnosti rozhodnutí staví. Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle stavebního zákona nebo zvláštních právních předpisů.

Dana Rollová

vedoucí odboru výstavby
                                                                                                    a životního prostředí

Upozornění pro žadatele (povinnosti vyplývající ze zvláštních zákonů):

  - Dle vyjádření Magistrátu města Hradec Králové, odboru památkové péče, ze dne 22.02.2008 pod značkou MMHK/29694/2008, se stavba bude nacházet na území s archeologickými nálezy. Stavebník (investor) je ve smyslu § 22 odst.2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, povinen oznámit Archeologickému ústavu AV ČR (případně i organizaci oprávněné provádět archeologický výzkum) svůj záměr a umožnit mu provedení záchranného archeologického výzkumu. V případě provedení tohoto výzkumu s ním oprávněná organizace uzavře dohodu o podmínkách archeologického výzkumu na nemovitosti.  Nejpozději 10 pracovních dní předem stavebník (investor) písemně oznámí vybranému archeolockému pracovišti zahájení zemních a stavebních prací. Dojde-li k archeologickému nálezu mimo provádění archeologických výzkumů, oznámí toto nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací ve smyslu § 23 odst.2 zákona č.20/1987 Sb., o státní památkové péči, nejpozději do druhého dne nejbližšímu muzeu buď osobně nebo prostřednictvím obecního úřadu.

  - Všechny odpady vzniklé při stavební činnosti musí být využity nebo nezávadně odstraněny v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. Při této činnosti nesmí být ohrožováno nebo poškozováno životní prostředí. S přebytečnou výkopovou zeminou, která je podle zákona o odpadech, odpadem katalogové číslo 17 05 04 je nutno nakládat v souladu se zákonem. Při využívání odpadů na povrchu terénu nutno postupovat v souladu s vyhláškou č.294/2005 Sb., která stanoví v § 12 technické požadavky a podmínky pro využívání odpadů na povrchu terénu. Dle zákona č.86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, nesmí být okolí stavby nadměrně zatěžováno zápachem, prachem a hlukem.

  - Při stavbě budou použity pouze výrobky, které splňují požadavky zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů!

Vyvěšeno dne:  ……………					Sejmuto dne:  …………….

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

7/8

Příloha:  přehledná situace

Účastníci řízení (§ 85 odst.1 písm.a) stavebního zákona a § 27 odst.1 správního řádu) – doručí se jednotlivě:

Jana Turnovská (nar.05.09.1970) , Dohalice č.p.111,  503 13 Dohalice – žadatel, vlastník pozemků, zmocněnec pro doručování

Zdeněk Turnovský (nar.05.05.1967), Dohalice č.p.111,  503 13 Dohalice – žadatel, vlastník pozemků, doručení cestou zmocněnce

Účastníci řízení (§ 85 odst.1 písm.b) stavebního zákona a § 27 odst.2 a 3 správního řádu) – doručí se jednotlivě:

Obec Boharyně (IČ: 00 268 640), se sídlem Boharyně č.p.53,  503 23 Boharyně

Účastníci řízení (§ 85 odst.2 stavebního zákona a § 27 odst.2 a 3 správního řádu) – doručí se veřejnou vyhláškou (úřední deska MěÚ Nechanice, úřední deska OÚ Boharyně a dále způsobem umožňujícím dálkový přístup - www.nechanice.cz):

Ing.arch. Jiří Krejčík, třída SNP 855/62,  500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

Katuše Krejčíková, třída SNP 855/62,  500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

Ing. Karel Dovrtěl, Boharyně č.p.73,  503 23 Boharyně

Veronika Dovrtělová, Boharyně č.p.73,  503 23 Boharyně

Marie Váňová, Sladkovského 2055,  530 02 Pardubice – Zelené Předměstí

Miroslav Sentivan, Krásnice 9,  503 27 Lhota pod Libčany

Miluše Sentivanová, Boharyně č.p.48,  503 23 Boharyně

Petr Josef, Blažíčkovo náměstí č.p.481/2,  500 02 Hradec Králové – Pražské Předměstí

Ing. Jan Machník, Boharyně č.p.29,  503 23 Boharyně

Ludmila Machníková, Boharyně č.p.29,  503 23 Boharyně

Královéhradecká provozní, a.s., Víta Nejedlého č.p.893,  500 03 Hradec Králové

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4

(adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, 303 03 Plzeň)

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3

(adresa pro doručování: Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Masarykovo náměstí č.p.2655,  530 02 Pardubice)

VAK Hradec Králové, a.s., Víta Nejedlého č.p.893,  500 03 Hradec Králové

Obec Boharyně (IČ: 00 268 640), se sídlem Boharyně č.p.53,  503 23 Boharyně – vlastník pozemků

Dotčené orgány –doručí se jednotlivě:

Magistrát města Hradec Králové, odbor životního prostředí, třída ČSA č.p.408, 502 00 Hradec Králové

Magistrát města Hradec Králové, odbor památkové péče, třída ČSA č.p.408, 502 00 Hradec Králové

Magistrát města Hradec Králové, odbor hlavního architekta – Úřad územního plánování, třída ČSA č.p.408, 502 00 Hradec Králové

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, Habrmanova 19, 500 02 Hradec Králové

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, nábřeží U Přívozu č.p.122,  500 03 HK

Poznámka: po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí obdrží:

- žadatel – dokumentaci ověřenou v územním řízení

- Obecní úřad Boharyně - dokumentaci ověřenou v územním řízení

Správní poplatek vyměřen podle sazebníku zákona č.634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky č.18 písm.a) ve výši 1.000,- Kč, zaplacen v hotovosti dne 28.01.2008, číslo dokladu 8531.

8/8